## Linear Calibration
ยังไม่ได้มีการ Calibration Linear Calibration |  |  |  |  | มีการ Calibrated Linear Calibration
Sensor | Power Supply |  | ERROR |  | Sensor | Power Supply | ERROR
0.15 | 0.5 |  | 70% |  | 0.56 | 0.5 | 12%
0.6 | 1 |  | 40% |  | 0.88 | 1 | 12%
1.1 | 1.5 |  | 26.67% |  | 1.23 | 1.5 | 18%
1.51 | 2 |  | 24.5% |  | 1.6 | 2 | 20%
2.05 | 2.5 |  | 18% |  | 1.97 | 2.5 | 21.2%
2.71 | 3 |  | 9.67% |  | 2.43 | 3 | 19%
3.45 | 3.5 |  | 1.43% |  | 2.79 | 3.5 | 20.29%
4.21 | 4 |  | 5.25% |  | 3.25 | 4 | 18.75%
5.05 | 4.5 |  | 12.22% |  | 4.05 | 4.5 | 10%
5.96 | 5 |  | 19.2% |  | 4.42 | 5 | 11.6%
Collect Data without Calibrated Current Sensor |  |  |  | ช่วงที่ ERROR น้อยอย่างมีนัยสำคัญ
Sensor [A] | Multimeter [A] |  | ERROR [%]
0.06 | 0.137 |  | 56.2%
0.31 | 0.353 |  | 12.18%
0.51 | 0.554 |  | 7.94%
0.66 | 0.736 |  | 10.33%
0.8 | 0.861 |  | 7.08%
0.86 | 0.944 |  | 8.9%
0.95 | 1.028 |  | 7.59%
1.17 | 1.226 |  | 4.57%
1.37 | 1.32 |  | 3.79%
1.45 | 1.42 |  | 2.11%
1.483 | 1.52 |  | 2.43%
1.58 | 1.572 |  | 0.51%
1.71 | 1.68 |  | 1.79%
1.77 | 1.77 |  | 0%
1.88 | 1.87 |  | 0.53%
2.02 | 1.951 |  | 3.54%
2.26 | 2.1 |  | 7.62%
2.39 | 2.21 |  | 8.14%
2.56 | 2.34 |  | 9.4%
2.74 | 3.12 |  | 12.18%
2.82 | 3.3 |  | 17.02%
2.9 | 3.33 |  | 14.83%
3.96 | 3.2 |  | 19.19%
4.16 | 3.37 |  | 18.99%
4.18 | 3.49 |  | 16.51%
จำนวนครั้งในการเก็บตัวอย่าง = 25 ครั้ง
Collect Data without Calibrated Current Sensor (Temz)
Sensor [A] | Multimeter [A] | ERROR [%]
0.445 | 0.5 | -12.36
0.9 | 1 | -11.11
1.39 | 1.5 | -7.91
1.85 | 2 | -8.11
2.31 | 2.5 | -8.23
2.78 | 3 | -7.91
3.08 | 3.33 | -8.12
3.24 | 3.5 | -8.02
3.75 | 4 | -6.67
4.15 | 4.5 | -8.43
4.63 | 5 | -7.99
Collect Data without Calibrated Current Sensor and Shift Offset (Temz)
Sensor [A] | Multimeter [A] | ERROR [%]
0.463 | 0.5 | -7.99
0.992 | 1 | -0.81
1.5 | 1.5 | 0
2 | 2 | 0
2.5 | 2.5 | 0
3.03 | 3 | 0.99
3.43 | 3.38 | 1.46
3.54 | 3.5 | 1.13
4.02 | 4 | 0.5
4.53 | 4.5 | 0.66
5.01 | 5 | 0.2
4.9698 | 5 | -0.61

## Polynomial Calibration
Uncalibrated Polynomial Current Sensor |  |  |  | Calibrated Polynomial Current Sensor
Sensor [A] | Multimeter [A] | ERROR [%] |  | Sensor [A] | Multimeter [A] | ERROR [%]
0.45 | 0.5 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0
0.98 | 1 | 2 |  | 1.04 | 1 | -4
1.51 | 1.5 | -0.66667 |  | 1.53 | 1.5 | -2
2.1 | 2 | -5 |  | 2.02 | 2 | -1
2.7 | 2.5 | -8 |  | 2.51 | 2.5 | -0.4
3.55 | 3 | -18.3333 |  | 3.01 | 3 | -0.33
4.31 | 3.5 | -23.1429 |  | 3.49 | 3.5 | 0.29
5.09 | 4 | -27.25 |  | 4.04 | 4 | -1
6.11 | 4.5 | -35.7778 |  | 4.4 | 4.5 | 2.22
6.11 | 5 | -22.2 |  | จำนวนครั้งในการเก็บตัวอย่าง : 9 ครั้ง
ค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ : -0.69%
ค่ามีความ ERROR อย่างมีนัยสำคัญ
ยังไม่ได้มีการ Calibration Polynomial Calibration (Second Order) |  |  |  | มีการ Calibration Polynomial Calibration (Second Order)
Sensor | Power Supply |  | ERROR | Sensor | Power Supply |  | ERROR
0.15 | 0.5 |  | 70% | 0.52 | 0.5 |  | 4%
0.6 | 1 |  | 40% | 0.92 | 1 |  | 8%
1.1 | 1.5 |  | 26.67% | 1.46 | 1.5 |  | 2.67%
1.51 | 2 |  | 24.5% | 1.88 | 2 |  | 6%
2.05 | 2.5 |  | 18% | 2.43 | 2.5 |  | 2.8%
2.71 | 3 |  | 9.67% | 2.93 | 3 |  | 2.33%
3.45 | 3.5 |  | 1.43% | 3.44 | 3.5 |  | 1.71%
4.21 | 4 |  | 5.25% | 3.86 | 4 |  | 3.5%
5.05 | 4.5 |  | 12.22% | 4.22 | 4.5 |  | 6.22%
5.96 | 5 |  | 19.2% | 4.56 | 5 |  | 8.8%
sensor | power supply |  | ERROR
0.45 | 0.451 |  | 0.22%
1.01 | 0.966 |  | 4.55%
1.66 | 1.667 |  | 0.42%
2.74 | 2.361 |  | 16.05%
3.84 | 3.268 |  | 17.5%
4.66 | 3.591 |  | 29.77%
5.11 | 3.92 |  | 30.36%
5.33 | 4.059 |  | 31.31%
6.1 | 4.494 |  | 35.74%
6.23 | 5.023 |  | 24.03%