## Linear Calibration
ยังไม่ได้มีการ Calibration Linear Calibration
Sensor | Power Supply | ERROR
0.15 | 0.5 | 70%
0.6 | 1 | 40%
1.1 | 1.5 | 26.67%
1.51 | 2 | 24.5%
2.05 | 2.5 | 18%
2.71 | 3 | 9.67%
3.45 | 3.5 | 1.43%
4.21 | 4 | 5.25%
5.05 | 4.5 | 12.22%
5.96 | 5 | 19.2%
มีการ Calibrated Linear Calibration
Sensor | Power Supply | ERROR
0.56 | 0.5 | 12%
0.88 | 1 | 12%
1.23 | 1.5 | 18%
1.6 | 2 | 20%
1.97 | 2.5 | 21.2%
2.43 | 3 | 19%
2.79 | 3.5 | 20.29%
3.25 | 4 | 18.75%
4.05 | 4.5 | 10%
4.42 | 5 | 11.6%

## Polynomial Calibration
ยังไม่ได้มีการ Calibration Polynomial Calibration (Second Order)
Sensor | Power Supply | ERROR
0.15 | 0.5 | 70%
0.6 | 1 | 40%
1.1 | 1.5 | 26.67%
1.51 | 2 | 24.5%
2.05 | 2.5 | 18%
2.71 | 3 | 9.67%
3.45 | 3.5 | 1.43%
4.21 | 4 | 5.25%
5.05 | 4.5 | 12.22%
5.96 | 5 | 19.2%
มีการ Calibration Polynomial Calibration (Second Order)
Sensor | Power Supply | ERROR
0.52 | 0.5 | 4%
0.92 | 1 | 8%
1.46 | 1.5 | 2.67%
1.88 | 2 | 6%
2.43 | 2.5 | 2.8%
2.93 | 3 | 2.33%
3.44 | 3.5 | 1.71%
3.86 | 4 | 3.5%
4.22 | 4.5 | 6.22%
4.56 | 5 | 8.8%